| 附件：1 清单计价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：合肥一中滨湖校区下沉井盖更换及维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 1 | 井盖拆除 | 1、原井盖拆除 2、清理 3、建渣场内运输 | 个 | 86 |  |  |  |
| 2 | 原有混凝土层铲除 | 1、保护层铲除 2、清理 3、建渣场内运输 | 个 | 86 |  |  |  |
| 3 | 破损窨井修补 | 1、破损处清理剔凿，清理灰尘、油污 2、砖块水泥砂浆修补 | 个 | 86 |  |  |  |
| 4 | 井内防护网更换 | 1、生锈网勾更换 2、防护网更换 | 个 | 86 |  |  |  |
| 5 | 球墨铸铁井盖更换 | 1、水泥沙灰找平底座 2、水泥砂浆四周加固 | 个 | 86 |  |  |  |
| 6 | 运输 | 1、自行运输 2、自行装卸 | / | 1 |  |  |  |
| 7 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾清理至指定地点，并集中外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 成品保护费 | 1、施工场地周边设备、绿化覆盖保护。 2、施工过程中散落垃圾清理。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 税金 | 增值税发票或普票 | 项 | 1 |  |  |  |
| 项目总价（合计） |  |  |  |  |  |  |  |