## Sheet1
具体明细清单
计算机教室搬迁
序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 机房拆除搬运 | 约110 | 台 |  | 2间机房搬到6楼
2 | 机房布线 | 约110 | 台 |  | 强电，弱电放线安装，电脑桌椅，电脑摆放，线缆困扎等
3 | 国标电缆4*35+1*16 | 40 | 米 |  | 综合楼1楼强电井到6楼强电井
4 | 国标电缆5*10 | 40 | 米 |  | 6楼强电井到两间教室
5 | 国标电缆BV 4平方 | 6 | 卷 |  | 两间教室电脑供电需求
6 | 国标电缆BV 2.5平方 | 3 | 卷
7 | 六类网线 | 6 | 箱 |  | 两间教室电脑联网需求
8 | 6孔强电面板（含底盒） | 110 | 个 |  | 两间教室电脑供电模块需求
9 | 配电箱 | 3 | 个 |  | 含空开漏保
10 | 地面处理（切槽） | 16 | 米 |  | 含地面切槽、钢槽敷设处理
11 | 辅材 | 2 | 间 |  | 黄腊管，线槽，明盒，胶布，水晶头等
课桌椅搬运
1 | 课桌椅搬运和清洗 | 260 | 套 |  | 从学生宿舍区（无电梯）搬到教学区教学楼5-6楼教室（有电梯），清洗并摆放整齐。
网络广播系统利旧安装
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  | 备注
1 | 网络广播 | 台 | 1 | 利旧 | 主要品牌：DSPPA 1-7项设备使用学校原有旧设备，辅材等材料需施工方提供。网线和强电已有。报价包含设备安装及系统调试
2 | 交换机 | 台 | 4
3 | 机柜 | 台 | 4
4 | 网络解码器 | 台 | 4
5 | 网络解码器+音箱 | 套 | 30
6 | 寻呼话筒 | 台 | 3
7 | 辅材 | 批 | 1 | 施工方提供
模拟广播系统利旧安装
1 | 功放 | 台 | 1 | 利旧 | 主要品牌：DSPPA 1，2,4项设备使用学校原有旧设备，辅材等材料需施工方提供。报价包含设备安装及系统调试
2 | 前置放大器 | 台 | 1 | 利旧
3 | 信号线 RVV2*1.0 | 米 | 200 | 施工方提供
4 | 音箱喇叭 | 台 | 40 | 利旧
合计