附件2：物品清单
	品类
	名称
	时间
	备注

	超滤饮水机滤芯（70台）
	PP 棉
	每学期一次，本次更换
	1.吉之美反渗透机器数量：31台

2.吉之美超滤机数量：34台
3.碧丽反渗透机器数量：133台
4.碧丽超滤机数量：36台


	
	颗粒活性炭
	每学期一次，本次更换
	

	
	超滤膜
	每学期一次，本次更换
	

	反渗透饮水机1滤芯（31台）
	PP棉
	每学期一次，本次更换
	

	
	颗粒活性炭
	每学期一次，本次更换
	

	
	压缩活性炭
	每学期一次，本次更换
	

	
	RO膜
	每年一次，本次不更换
	

	
	后置活性炭
	每学期一次，本次更换
	

	反渗透饮水机2滤芯（133台）
	PP棉
	每学期一次，本次更换
	

	
	颗粒活性炭
	每学期一次，本次更换
	

	
	压缩活性炭
	每学期一次，本次更换
	

	
	RO膜
	每年一次，本次不更换
	

	饮水设备水质检验报告
	每学期一次，本次更换
	

	饮水设备维修
	1小时内响应，12小时内到现场，24小时内解决
	此项包含校区内234台饮水设备全年配件更换维修及清洗保养


